# 第三章 采购需求书

一、项目概况

“科普车站”项目一期建设项目将以橱窗展示的方式在地铁2号线“上海科技馆”车站一隅展出。针对地铁车站人流汇集、流动性极大的特点，在展陈设计时希望让高峰期人流急速掠过、留下视觉印象，非高峰期则可作为集合点或吸引幼年或老年普通公众浏览。展览应以极具视觉冲击力的大块面色彩版块为主，设计风格力求简洁、新颖，令人赏心悦目；合理利用有限空间，选择合适的主题，深化内容方案，采用类似橱窗的设计，以实物结合多媒体屏幕的方式展示； 设置相对固定的栏目，定期更换主题内容，经过时间和品质的凝聚打造“科普车站”品牌效应。一期展示主题拟定为“我的中国‘芯’”。

二、服务范围及要求

1.服务范围

完成“科普车站”橱窗的设计、制作、施工、安装、维护和更新等一揽子交钥匙工程，包括但不限于墙面、地面、天花、隔墙、展柜、展台、展板（文稿由采购人提供）、场景、标本、模型、道具、展项设备的安装基础、灯光、强弱电、消防等的设计、采购、制作、施工、安装、检测、调试、运输、培训、维保、撤展、包装等服务及相关的承建工作。完成采购人提供的借用展品、标本、模型及道具的市内往返运输、安装、撤展工作。

（1）展品展项清单（包含而不仅限于下方清单）

完成展品展项（含采购人提供设备）的深化设计、制作、采购、安装和调试，所有固态空间需要合理设计，便于后期维护与内容更换。

| 展览单元 | 展品/展项名称 | 展示形式 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科学之美 | *科学之美 | 视频 | 90s高清视频剪辑。 |  |
|  |  |  | 高清播放设备，屏幕（可拼接）尺寸不小于2㎡。 |  |
|  |  |  | 内容不定期更新，采购人可在后台直接上传更新内容。 |  |
| 技术之力 | 欢迎来到芯片世界 | 图文版 | 设计、排版、制作，要求风格简洁诙谐。 |  |
|  | 芯片魔力转盘 | 实物/ 图片展示 | 多组实物展品对比展示，配合图文说明、灯带。 |  |
|  | 芯片产品捉迷藏 | 动态灯箱 | 设计合理方便更换后期内容。 |  |
|  | *小小芯片制造厂 | 景箱+多媒体 | 多个制作步骤，用实物/模型/图片等组成景箱展示，搭配透明屏等设备展示动态制作过程。 |  |
|  | 中国造芯故事 | 图文版 | 以时间轴形式展示图文。 |  |
|  | 中国芯片明星墙 | 实物展示 | 拟展示芯片：麒麟810；虎贲T710，玄铁910。 |  |
| 科创之光 | 科学史上的“彩蛋” | 视频（每周更新） | 《科学史上的“彩蛋”》和《“没空”看新闻》使用同一版面，进行轮播。 三部分内容需不定期更新，甲方可在后台直接上传更新内容。 | 视频内容采购人提供 |
|  | *“没空”看新闻 | 视频（半月更新） |  | 部分内容拍摄 |
|  | 科技馆探营 | 电子图文（不定期更新） |  |  |

注：1. 带*项目为响应指定案例

2. 为满足项目更换展示内容的需求：

①所有视频、电子图文展项需进行设置，让采购人能通过后台，不定期远程自行更换内容。

②所有展品展项需考虑拆卸、更换、维护的可操作性和便利性。

2.设计施工要求

（1）设计要求

展示风格应符合“我的中国‘芯’”主题，设计风格力求简洁、新颖、充满科技感并极具视觉冲击力；合理利用地铁站有限空间，用类似橱窗的设计，结合实物展品，用高科技的展示手法呈现震撼的视觉效果。

（2）施工要求

做好场外调试和现场施工期间的施工组织管理工作，以合理、安全、规范的施工组织方式，确保按照约定的工程节点完成相关工作。

- 所有展品展项应遵循场外制作、场内安装的原则，避免在现场进行涂料粉刷、油漆、切割等对环境有污染的各类作业。

- 现场搭建期间应做好现场施工隔离和必要的安全保护、防尘、防噪、防异味等措施，不影响地铁的正常开放和附近区域的正常通行，不破坏原有场地的建筑装饰。

- 所有展品展项应安全稳固，避免任何可能对观众造成伤害的不安全因素；同时充分考虑展品展项自身的安全防护、防盗等要求。

- 充分考虑展品展项运行维护、更换的便利性，预留维修通道，并准备必要的备品备件。

- 所有装饰材料应健康环保，便于清洁维护，并满足防火等级B1级及以上的要求，需提供第三方专业机构的空气检测报告、装饰主材料的B1级及以上的防火等级证书。

三、布展安装工程与施工组织管理

1. 做好场外调试和现场施工期间的施工组织管理工作，以合理、安全的施工组织方式确保按照采购人所要求的工程节点进度完成相关工作，在地铁2号线“上海科技馆”站现场搭建期间应做好现场施工隔离和必要的安全保护措施，不影响地铁的正常开放和附近区域的正常通行，不破坏场地的建筑装饰；

2．完成布线、安装、调试和装饰收口等工作，提供展项安装所需要的基础设施（包括而不仅限于支架、装饰面开孔、栏杆、隔墙、地面材料、给排水等）；

3．完成或配合采购人完成其他与工程相关的工作，如施工安全监管、报监报审、竣工验收、竣工结算等。

四、项目质量要求、售后服务要求

1.本展览展品展项的设计、制作用材要求达到行业领先水平，并适合于大流量高强度的操作、演示、使用要求。

供应商在进行系统设计时要考虑各系统的实用性、安全性、可靠性、兼容性、灵活性、先进性、开放性、扩展性、便捷性、高效节能、环保等各项因素，要选用技术先进、性能优良、使用可靠的设备和器材产品（不得选用已经停产或即将淘汰的产品）。为保证系统的兼容性和利于售后服务，同一个子系统内的设备需尽可能来自同一设备生产厂家，并与原有系统实现无缝对接。

2．本展览布展的施工图纸、做法说明、设计变更通用技术标准（不限于）：

1） 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018；

2） 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

3） 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015；

4） 《施工现场临时用电安全管理规范》 JGJ46-2005

5） 《建筑工程文件归档规范》GB/T50328-2014

除上述规定外，凡涉及与本项目技术、安全、环境保护的有关设计、设备、施工、调试、使用的所有国家、地方的标准、规范、规定和要求，无论供应商是否响应文件中对此进行列举，均需严格遵守并执行。

3．验收和退回

采购人将组织专家组对成交供应商最终效果根据采购需求和有关要求进行试运行与验收，如发现有重大缺陷、技术指标与数据等不符合规范、标准，或艺术效果达不到采购人要求的，将由成交供应商进行整改，二次整改不合格的将中止合同拆除安装的系统设备并退回采购人已付款项，给采购人造成经济损失的，应赔偿损失。

4．本展览的质量保证期

在展览期间，成交供应商应对其提供的所有视频硬件设备及软件系统提供质保服务，如遇软件产品升级改版，成交供应商应免费提供更新升级服务。质量保证期以该项目实际竣工验收通过日期起计算。保修期内除设备耗材外成交供应商应提供在接到报修的48小时内到达现场进行免费维修的服务，不能当场修复的，必须采取提供备品备件或备机等措施，以确保系统正常使用。

五、项目承包方式及管理要求

1.依据本项目的招标范围和内容，成交供应商以包设计、包施工、包设备、包材料、 包质量、包安全的方式实施系统工程施工总承包并确保本项目最终验收的顺利通过。

2．本项目设备材料供货及安装调试将纳入监理单位（若有）、采购人的管理范围，成交供应商在此过程中须服从上述单位的管理协调。

3．本项目合同不得转让不得分包。

（1）本项目合同不得转让。

（2）本项目合同不得分包。

4.项目管理要求：成交供应商在响应文件中承诺并经采购人认定的项目经理及专业技术管理人员必须是本单位职工（在本单位缴纳四金）和该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，成交供应商不得调换或撤离上述人员。如采购人认为有必要，可要求成交供应商对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

该项展览的系统设计、制作、调试组人员要求：该临展中布展的系统设计、制作、调试人员的专业、经历（能力）和数量应足够满足本项目技术展示系统设计、制作、调试、培训、技术支持、售后服务的需要。

5．安全生产、文明施工与环境保护要求

（1）在项目实施期间为确保作业区域周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，成交供应商应严格执行建设部《建筑安全生产监督管理规定》和上海市人民政府第18号令《上海市建设工程文明施工管理规定》的要求及其他国家与上海市有关建设工程安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动落实安全文明及环境保护施工的管理和考核等有关工作，加强和做好安全、文明施工管理工作，并按规定承担相应的费用。

（2）成交供应商应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，做到：一、施工期间不干扰其他活动正常进行，不影响自身和周边交通的需要；二、无管线事故、无伤亡事故；三、环境影响要最小化；四、现场材料堆放整齐，生活设施清洁，周边环境文明；五、清洁运输；六、满足市文明工地要求，服从发包单位的统一协调，做到文明施工、安全管理。

（3）成交供应商必须严格履行采购人关于现场临设及施工区域企业标识要求，施工区域与非施工区域必须分隔，施工现场必须开展以创建文明工地为主要内容的宣传、教育工作，工地醒目处必须设置施工铭牌(二图七牌)，管理人员必须佩卡上岗。

（4）成交供应商在项目实施期间，必须配备专职安全员，建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材，经项目监理单位批准后，送采购人备案。

（5）成交供应商在项目实施期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置好漏电保护装置等，杜绝施工用电事故的发生。

（6）成交供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有装饰，保证环境和原有装饰完好。

（7）成交供应商在组织项目实施时必须遵守采购人的规章制度并提供施工人员名单。成交供应商必须按施工计划协调好现场施工。

（8）进入项目维护、调试阶段时，成交供应商应根据实际情况设置足够的警卫，确保已完工程的完好。

（9）成交供应商在与采购人签订项目承包合同的同时要签订安全生产责任协议书、治安防火责任协议书、文明维护、养护责任协议书和廉政责任书，成交供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等，采购人有权限令停工整改，一切损失由成交供应商承担，同时采购人有权对成交供应商的违约责任给予适当的经济处罚。

（10）各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的文明施工和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在措施费中列支必须的费用清单。

六、项目团队的要求

供应商应组建满足项目建设要求的专业团队。

七、时间进度要求

本项目暂定时间节点控制要求如下表：

| 时间进度 | 阶段性工作 |
| --- | --- |
| 合同签订后5天内 | 完成深化设计（含施工设计、多媒体脚本设计） |
| 2019年12月28日 | 建设完工并完成项目验收 |
| 2020年5月31日前 | 一期展览维护与更新 |

八、响应报价依据与要求

1．本项目报价依据为采购人需求、采购文件规定与要求、项目有关标准、规范、资料、图纸和市场实际价格及其他供应商认为应考虑的因素等。各供应商应根据本采购项目要求结合自身能力诚信报价。

2．本项目响应总价应是供应商履行合同所需的所有费用，包括设备、材料等上海工地价、运杂费、保险费、设计、安装、设备测试、调校、试运转（单机和系统）、总包管理及配合（如有）、通过有关部门的验收、培训、考察、保修期内免费保养维修、税金以及其他任何有关的费用。报价考虑保险时，供应商可自由选择合适的保险公司进行投保。报价中若发生类似知识产权归属、软件、专利费等费用，请一并报在总价中。采购人不承担总报价以外的其它任何费用。

3．报价表中的价格应按《报价明细表》规定格式分开填报，说明选用的材料设备名称、产地、品牌、规格、型号、数量，辅材品种、相关安装、管理等费用。供应商如将数个设备、备件、相关服务等以一总额标价，采购人有权视情况要求供应商将每项单价分列表示。

4．本项目所有报价必须以子系统为单位，需列出每个子系统单独的报价并汇总出相应的总价,不得将几个子系统混合报价。所有子系统的测试与验收费用应包括在总价中。采购人要求供应商按照上述要求分类报价，其目的是为了便于采购人对响应文件进行比较，但并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

5．各供应商应认真考虑一切可能影响报价的直接资料，并将需要或可能发生的费用，如技术措施费、吊装费、材料试验费、二次驳运费、赶工措施费、提前竣工奖、特殊条件施工增加费、特殊产品保护费、保险费、竣工图编制费等，全部列入施工措施费中，一次包死。无论是否开列费用，采购人将一律视为已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。采购人将一律视为总报价已包括该项费用，并已承担所有采购人所要求的系统总承包责任。

6．供应商应在《备品备件明细表》中报出本项目规定的保修期期满后，货物正常和连续地运转所需要的零备件、易损件的名称及价格。供应商还应同时提供一份紧急修理合同建议书，其中包括定期检查、人力、材料和零件等。供应商还应同时提供紧急情况下的报修响应时间。

7．合同价格以成交价为基准，在施工过程中如有采购人原因导致的设计变更，可按实调整，单价及费率的取定均以响应文件为准。单价及费率不因供应商提出的任何原因引起的变更，供应商也不得以变更为理由增加单价及费率；也不因由于设计缺陷造成标的项目效果功能缺失采购人提出完善要求而增加费用。变更后合同总价不得超过成交价的10%，且不得超过本项目采购预算。

8．履行合同所需的任何费用，若未有另外表明价款，则有关费用被视作已包含在其他有价款的单价或总价价款内。

九、付款方式

1.首付款：合同价的10%。合同生效后，在采购人收到合同规定的资料并审核无误后的十个工作日内支付。

2.进度付款：深化设计及展品场外验收通过后支付合同价的30 %。

3.开展：展览开放后支付合同价的50 %。

4.完成合同所有工作后15日内，乙方向甲方递交竣工资料和结算报告，甲方委托审价单位进行审价，完成审价后，甲方按合同审定价格向乙方支付合同剩余款项。

5.付款程序：成交供应商在完成各项工作节点后，需分别经本项目相关人员审核确认无误后，由采购人凭付款确认单向成交供应商支付。供应商应于采购人每次付款前按照采购人要求先行提供相应金额的发票。

十、响应文件的技术响应要求

技术响应文件由以下部分组成（不限于）：

1．布展设计方案

全面分析和研究本采购文件所提供的资料，按照以下要求进行方案设计，并以电子文件提交相应的设计成果：

- 展示橱窗整体效果图

- 三个栏目效果图且效果图表现内容涵盖所有重点展项

- 展项尺寸材料图（展项外观尺寸，标注主要面材材质）

- 图文版版式概念图

2.多媒体设计方案

全面分析和研究本采购文件所提供的资料，按照以下要求进行方案设计，并以电子文件方式提交相应的设计成果：

- 完成以下指定项目的创意大纲、脚本（软件流程图）、画面风格效果图

① “科学之美”视频展项

② “小小芯片制造厂”景箱+多媒体展项

③ “‘没空’看新闻”视频展项

- 所有拟采购硬件设备的品牌型号及技术参数。

十一、知识产权与保密

成交供应商应确保其按照本采购文件要求所提交的所有数据、文件、资料及为完成项目而实施的其它工作没有侵犯任何人的著作权、专利权、商标权及其他知识产权。成交供应商保证采购人不会因实施本项目而引起的在专利权、经注册的技术以及其他知识产权方面，发生针对采购人的任何第三方的索赔。如有发生，成交供应商将负责处理并承担由此引起的法律责任以及包括律师费用在内的一切费用及损害赔偿。

成交供应商为实施本项目所形成的最终成果及其他任何成果（包括但不限于工作中所取得的数据、中间成果等）的完整知识产权均属采购人所有，成交供应商负有保密义务。成交供应商在项目中使用的由采购人提供的所有资料，包括但不限于本采购文件及附件、视频、图片等资料的所有权和知识产权均属于采购人。在未事先征得采购人书面同意的情况下，成交供应商及其任何人员不得发表、引用或向第三方提供或泄漏与本项目的业务活动有关的资料，以及在项目实施过程中已经形成的制作成果或文字资料。即使成交供应商并非为了营利目的，如广告宣传、介绍业绩等而采用与本项目有关的文字、资料、数据等，均必须事先经采购人书面同意。

附件目录

附件一：展示内容要求

附件二：展示区域照片及尺寸

附件一：展示内容要求

第一部分：科学之美

1.传播目的：

高清屏幕循环播放那些隐藏在科学实验室内的、展现科学之美的图片、视频等，用美丽而震撼的视觉冲击吸引公众目光，留下美的印象，带来愉悦心情。

2.展示形式：高清视频播放，90s

3.展示内容：展示与芯片相关的各个方面的图片和视频。

第二部分：技术之力

1.序言：欢迎来到芯片世界

2.传播目的：了解什么是芯片，芯片对国家经济的重要性。

3.展示形式：卡通图文版

4.展示内容：

1）芯片是什么？

2）小芯片，大用途

一、神奇芯片面面观

1.芯片产品大转盘

传播目的：了解芯片改变了我们生活的方方面面，理解随着技术的发展，芯片功能越来越强大、体积越来越小，且价格越来越低的神奇特点。了解摩尔定律，以及芯片的前身。

展示形式：彩色圆盘形式，展示手机、收音机、硬盘、充电宝、数据线、计算机等照片和实物

展示内容：芯片的前身是电子管和晶体管。随着科技的发展，人们对电子元器件提出了更高的要求，需要更加小型化、功能完善的电子设备，这样集成电路就应运而生了。从电子管到晶体管再到集成电路，体积越来越小，功能却越来越强大。下面是我们生活中一些有代表性的电器，看看芯片的发展是如何改变我们的生活的吧！

2．摩尔定律与芯片

传播目的：能够理解摩尔定律，理解随着科技发展集成电路体积越来越小，功能越来越强大的神奇特点。

展示形式：文字介绍，图片灯箱

展示内容：

摩尔定律指的是当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。这是英特尔公司创始人之一：戈登·摩尔于1965年提出的。

二、小小芯片制造厂

传播目的：认识芯片，了解芯片的制作过程，理解各制造设备的功能，能够正确识别晶体管，理解晶体管的工作原理。了解硅元素被运用于半导体领域的原因。

展示形式：半透明屏播放芯片制作流程视频，以及英特尔官网上的制作流程图文版，流程旁放实物模型。需设计制作展柜。

展示内容：

芯片的制造过程

简单地说，处理器的制造过程可以大致分为沙子原料(石英)、硅锭、晶圆、光刻(平版印刷)、蚀刻、离子注入、金属沉积、金属层、互连、晶圆测试与切割、核心封装、等级测试、包装上市等诸多步骤，而且每一步里边又包含更多细致的过程。

纯化

拉晶

切片

光刻掺杂

切割封装

三、中国造芯故事

传播目的：了解中国芯片发展过程中的大事件以及重要人物和公司，了解他们发明背后的历史故事。

展示形式：大版面的时间轴，附上每一发展阶段的代表性企业与人物的图文介绍。

展示内容：

我国半导体产业的发展可以追溯到上世纪六十年代。在过去的四十多年里，我国的集成电路产业从无到有，不断发展，日趋完善：在本栏目星，我们将根据中国半导体产业发展的历史以及各个历史阶段的不同特点、分四个部分向大家介绍其发展历程，重温那段历史。

（1）不可思议的开端

（2）改革开放后的技术引进

（3）国家意志的绽放

（4）重任在肩的中国企业

四、中国芯片明星墙

传播目的：展现最前沿芯片，介绍其功能、用途。

展示形式：实物以及文字简介

展示内容：

华为麒麟980

紫光展锐虎贲T710

平头哥玄铁910

寒武纪Cambricon-1M

第三部分：科创之光

传播目的：从历史和未来两个向度采撷闪光的科学创新事件及幻想等，既可介绍科技发展史上的精彩瞬间、闪亮事件和人物，又可及时捕捉前沿热点，畅想未来科技等，传播科学精神，激发创新灵感。

展示形式：视频+电子图文，可在后台实时更新

展示内容：

一、科学史上的“彩蛋”

展示形式：视频（视频内容甲供）

更新频率：每周

展示内容：结合上海科技馆微信公众号新节目《科学史上的“彩蛋”》，每周更新视频，讲述历史上的今天，有怎样的科学发明和科学趣闻。

二、“没空”看新闻

展示形式：视频（部分需拍摄、剪辑、后期制作等）

更新频率：每两周

展示内容：节目以新闻播报的形式播出，每个街头访谈以新闻视频形式放送，再回到主播间针对路人问题做简单科普回答。

三、科技馆探营

展示形式：电子图文

展示内容：不定期更新上海科技馆展览、教育活动、影片等资讯

附件二：展示区域照片及尺寸